## Scenarios
| Scenario Selection | SC4
Ruimtelijke modellen
[5 empty] | Traditionele ' glas' en techniek architectuur met beton | Natuurlijk + warmtepompen | Natuurlijk innovatief; indirecte wtw & slimme SV | Passive House + SV voor tapwater
Plan brugers 1
Plan Burgers 2
Masterplan
Torens
Gallerijen
1 | Handmatig in te voeren parameters: |  |  |  | SC1 | SC2 | SC3 | SC4
2 | Dak (indien appartement dak heeft) | eventueel | 1 |  | 2 | 2 | 3 | 3
3 | Constructie wijze |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 3
4 | Ventilatiesysteem |  |  |  | 4 | 1 | 2 | 3
5 | Koude/warmte |  |  |  | 2 | 1 | 4 | 3
6 | Zonnecollector |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 3
7 | Douche wtw |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 2
8 | CO2 regeling ventilatie |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
Parameters:
Constructie wijze
| % Glas |  |  |  | 40% | 40% | 40% | 30%
| U dichte gevel |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2
| Uglas |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2
| Dak |  |  |  | zwart | zwart | groen | groen
| Constructie |  |  |  | hout | hout | hybride | beton
| Ventilatiesysteem |  |  |  | Balans met WTW | Nat. toevoer + mech. Afzuiging | Nat toevoer met indirecte ww | Passive House
| Koude/warmte |  |  |  | Warmtepomp WKO | Warmtepomp lucht | Stadsverwarming Tapwater + warmtepomp | Stadsverwarming + Koelmachine
| Zonnecollector |  |  |  | Geen | Standaard | Geen | Standaard
| Douche wtw |  |  |  | collectief | collectief | individueel | nee
| CO2 regeling ventilatie |  |  |  | geen | individueel | collectief | individueel
|  | ja | nee |  | ja | ja | ja | ja
| Locatie gegevens Tgem | -0.05 | 0 | ΔT
| Locatie gegevens Tgem.zomer | -0.3 | 0 | ΔT
| Locatie gegevens Tgem.winter | 0.2 | 0 | ΔT
| Locatie gegevens Ezon.zomer | 75 | 0 | ΔP
| Locatie gegevensEzon.winter | 30 | 0 | ΔP
|  | ja | nee |  | nee | nee | nee | nee
| Climate Change effect Tgem | 1.55 | 0 | ΔT
| Climate Change effect Tgem.zomer | 1.7 | 0 | ΔT
| Climate Change effect Tgem.winter | 1.4 | 0 | ΔT
| Climate Change effect Ezon.zomer | 450 | 0 | ΔP
| Climate Change effect Ezon.winter | 220 | 0 | ΔP

## Invoer
|  |  | Apartement | Index
#Type |  |  | Type apartement | 5 | hoekappartement toren |  |  |  |  | Parametrisch of het 1,2 of 3is (eenzijdig, hoek, gallerij) handmatig of het 1/2 of 4/5 (natuurlijk geventileerde kern = X-ventilatie in toren is)
#Grootte |  |  | Grootte |  |  |  | 88 | m²
#Orient |  |  | Orientatie | 5 | Z-W
#Agevel |  |  | Oppervlak buiten gevel |  |  |  | 55 | m²
#Aglas | %Glas |  | Oppervlak glas in buitengevel |  |  |  | 16.5 | m² | 30% | mogelijk moeten we vooraf zelf een % glas opgeven als het nog niet in het model zit
#Ugevel |  |  | Uwaarde buitengevel |  |  |  | 0.2 | W/K.m²
#Uglas |  |  | Uwaarde glas |  |  |  | 0.8 | W/K.m²
#ZTA_W |  |  | ZTA zonder zonwering |  |  |  | 0.35
#ZTA_Z |  |  | ZTA met zonwering |  |  |  | 0.12
|  |  | Dak (J/N) | 1
#Dak_t |  |  | Dak | 3 | Groen |  |  |  |  | Als er een dak is, handatig aangeven zwart/groen - parametrisch of apartmenet een dak heeft dus 1 of 2/3 parametrisch 2 f 3 handmatig
|  |  | Uwaarde |  |  |  | 0.18 | W/K.m²
#Massa |  |  | Constructie wijze | 3 | Hybride hout-beton
#Hoogte |  |  | Vloerhoogte | 29.6 |  |  |  | m
Installatie gegevens
|  |  | Ventilatiesysteem | 3 | Passive House
|  |  | Koude/warmte | 3 | Stadsverwarming + Koelmachine
|  |  | Zonnecollector | 3 | Standaard | ZonnecollectorOppervlak | 1 | m²
|  |  | Douche wtw | 2 | individueel
|  |  | CO2 regeling ventilatie | 2 | ja
Buitenklimaat gegevens
|  |  | Locatie gegevens | 2 | bekend | indien bekend |  |  | Standaard klimaatjaar
|  |  | Locatie gegevens Tgem |  |  | Δ | 0.4 | °C | 11.8 | °C | 12.2
dT_Loc_Z |  |  | Locatie gegevens Tgem.zomer |  |  | Δ | -0.2 | °C | 15.3 | °C | 15.1
dT_Loc_W |  |  | Locatie gegevens Tgem.winter |  |  | Δ | 0.6 | °C | 8.3 | °C | 8.9
dS_Loc_Z |  |  | Locatie gegevens Ezon.zomer |  |  | Δ | 75 | kWh/m² | 700 | kWh/m² | 775
dS_Loc_W |  |  | Locatie gegevensEzon.winter |  |  | Δ | 25 | kWh/m² | 200 | kWh/m² | 225
|  |  | Climate Change effect | 1 | onbekend
[7 empty] | 0.95 |  | 11.8 | °C | 12.2
dT_CC_Z | [6 empty] | 0.7 |  | 15.3 | °C | 15.1
dT_CC_W | [6 empty] | 1.2 |  | 8.3 | °C | 8.9
dS_CC_Z | [6 empty] | 100 |  | 700 | kWh/m² | 775
dS_CC_W | [6 empty] | 50 |  | 200 | kWh/m² | 225
|  |  | Urban Heat Island | 1 | onbekend
[7 empty] | 0.5 |  | 11.8 | °C | 12.2 | ground level | per appartrment corrected for real height
dT_UHI_Z | [6 empty] | 0.7 |  | 15.3 | °C | 15.1 | ground level | per appartrment corrected for real height
dT_UHI_W | [6 empty] | 0.2 |  | 8.3 | °C | 8.9 | ground level | per appartrment corrected for real height
|  |  | Bezonning gevel | 1 | onbekend
S_ber_Z | [6 empty] | 600 |  | 700 | kWh/m² | 775 | façade of main orienattion
S_ber_W | [6 empty] | 275 |  | 200 | kWh/m² | 225 | façade of main orienattion
|  |  | Berekend daglicht factor | 2 | bekend
DF_ber |  |  |  |  | 0 | DF | 7% |  | 42.86% |  | 3% | corrected Yara output with % of glass
factor correctoion still needs test
|  | 1 | Parametrisch
|  | 2 | Uit kllimaat modellen | [8 empty] | multiplier % glass in façade x LTA = 0,7
|  | 3 | Handmatig | [8 empty] | Calculated factor daylight without facades
|  | 4 | Combi hand-parameter
[5 empty] | Normal (standard DF in apartment |  |  |  | 0.95% |  |  | Assumed

## Resultaten
[18 empty] | 1 | kWh | 3.6 | MJ
[18 empty] | 1 | MJ | 0.27778 | kWh
Bewoners | 2.2258 | #
Bezetting | 1.9336 | # | [5 empty] | 1 | GJ stadsverwaming |  | 1 | kg CO2 | [5 empty] | 1 | kWh | 0.42 | kg CO2 | 2025
Gebruiksuren | 18.2909 | uur | [15 empty] | 1 | GJ | 37.44 | kg CO2 | 2023
Totaal energie gebruik [e] | 3740.5491 | kWh/j |  |  | CO2 equivalente kWh |  |  |  |  | kWh elektrisch |  |  |  |  | GJ stadsverwarming
Gebouw | 2308.4045 | kWh/j |  |  | 26.2319 | kWh/j/m² | Gebouw_per_sqm | [10 empty] | 1 | GJ = | 277.7778 | kWh
Warmtapwater |  |  | 414.7736 | kWh/j | 4.7133 | kWh[e] | Warmtapwater_per_sqm |  | 0 | kWh/app | 0 | kWh/j.m² | 4.6529 | GJ/app.j | 0.052874 | MJ/j.m² |  | 1 | GJ sv ~ | 89.1429 | kWh based on CO2
Verlichting |  |  | 256.0441 | kWh/j | 2.9096 |  | Verlichting_per_sqm
Ventilatie |  |  | 594.1983 | kWh/j | 6.7523 |  | Ventilatie_per_sqm
Koeling |  |  | 91.9859 | kWh/j | 1.0453 |  | Koeling_per_sqm
Verwarming |  |  | 951.4025 | kWh/j | 10.8114 | kWh[e] | Verwarming_per_sqm |  | 0 | kWh/app | 0 | kWh/j.m² | 10.6728 | GJ/app.j | 0.12128 | MJ/j.m² |  | 1 | GJ | 31.25 | m3 aardgas
[18 empty] | 1 | m3 HR | 2.048 | kg CO2
Gebruiker | 1432.1447 | kWh/j |  |  | 16.2744 | kWh/j/m² | Gebruiker_per_sqm
Wasmachine, droger,vaatwasser |  |  | 721.4298 | kWh/j | 8.1981 |  | Wasmachine, droger,vaatwasser_per_sqm
Media apparatuur, overige |  |  | 710.7149 | kWh/j | 8.0763 |  | Media apparatuur, overige__per_sqm
Wasmachine, vaatwasser, droger |  |  |  | 721.4298 | kWh/j | [7 empty] | 478.9279 | m3 aardgas equivalent (SV equivalenten)
[13 empty] | 980.8443 | kg CO2 [HR ketel]
Media apparatuur, overige |  |  |  | 710.7149 | kWh/j | [7 empty] | 2335.3437 | kWh[eq] e inkoop tov van |  |  | 1366.176 | kWh
Warmtapwater
Warmtapwater [basis] | 1910.7945 | kWh/j | warmte
reductie douche wtw | 573.2383 | kWh/j | warmte
reductie zonthermisch | 350 | kWh/j | warmte
Warmtapwater warmte | 987.5561 | kWh/j | w |  |  |  |  | 101.5772 | m3 aardgas eq.
Warmtapwater elektra |  |  | e | 414.7736 | kWh/j
Verlichting
Verlichting[basis] | 402.4119 | kWh/j
F[DF] | 63.63%
Verlichting elektra |  |  |  | 256.0441 | kWh/j
Ventilatie
debiet | 30.7035 | l/s.gem | met CO2
| 76.5 | l/s.max | zonder CO2
Vormfactor | 1.4823
Debiet_calc | 45.5103 | l/s
dPmin | 150 | Pa
dPmax | 750 | Pa
dPgem | 596.1798 | Pa
Gebruikstijd | 8760 | uur
Gem.vermogen | 67.8309 | Wgem.
Ventilatie |  |  |  | 594.1983 | kWh/j
Koeling
Koeling [basis] | 9.7 | kWh/m².j
Impact Orientatie | 0 | kWh/m².j | basis is Zuid
Impact zonwering en glaspercentage | -6.1564 | kWh/m².j
Correctie (bekende) zoninstraling |  |  | 775 | kWh/m².j gevel
Aanpassing werkelijk bezonning | 0.15187 | kWh/m².j
Impact massa | 0 | kWh/m².j | basis is beton/staal
Dak correctie | -0.36955 | kWh/m².j
Ventilatie correctie | 0.33259 | kWh/m².j
ΔT.gegevens |  |  | 0 | °C
Facto ΔT |  |  | 0%
Factor h_UH |  |  | 100%
dT adjustment | 0 | kWh/m².j
Koelingvraag [thermisch] | 3.6585 | kWh/m².j
| 321.9508 | kWh/j | k
Koeling |  |  | e | 91.9859 | kWh/j
[9 empty] | Koeling | 1600 | uur
Passiv House | 3.6585 | kWh/m².j warmte overschot | [7 empty] | 2.2866 | W[average]/m2
ΔT koelseizoen | 3.537 | °C | t.o.v. Balans temperatuur | [6 empty] | 201.2192 | W[average] |  | 70%
Gemidde warmer in huis | 2.4759 | °C | [7 empty] | 56.8892 | W/K
Gemiddelde temperatuur wizomerseizoen | 25.4759 | °C | [7 empty] | 2.4759 | °C above | 23 | °C
Maximmale Temperatuur winterseizoen ± | 29.066 | °C
Koeling |  |  | e | 0 | kWh/j
Verwarming
Warmte [basis] | 135.493 | kWh/m².j
WTW_factor | 90%
Debiet_factor | 59.49%
Aanpassing ventilatie | -77.688 | kWh/m².j | t.o.v. | 78.6037 | kWh/m².j
CF infiltratie | 60%
Aanpassing infiltratie | -13.563 | kWh/m².j | t.o.v. | 22.605 | kWh/m².j
Aanpassing warmtewinst | -8.2153 | kWh/m².j
Factor Transmissie | 30%
dT[bekend] | 0%
Correctie_massa | 0%
Aanpassing Transmissie | -10.2853 | kWh/m².j | t.o.v. | 34.2843 | kWh/m².j
Warmtevraag [thermisch] | 25.7414 | kWh/m².j
| 2265.244 | kWh/j | w |  |  |  |  | 232.9965 | m3 aardgas eq.
Verwarming |  |  | e | 951.4025 | kWh/j |  |  | .
Passiv House | 25.7414 | kWh/m².j warmtetekort
ΔT stookseizoen | 13.7 | °C
Gemiddeld kouder in huis | 2.6028 | °C
Gemiddelde temperatuur winterseizoen | 19.3972 | °C
Minimale Temperatuur winterseizoen ± | 16.1438 | °C
Verwarming |  |  | e | 0 | kWh/j

## Tabellen
Index |  |  |  |  | Orientatie
| Apartement type |  |  | index | [7 empty] | hand |  | parameter
1 | eenzijdig toren | Avl[m²] |  |  |  |  | Appartment not on a corner in a tower with closed core |  |  |  |  | open/closed |  | tower/gallery - fi tower corner/no corner
2 | tweezijdig toren (kern) | Avl[m²] |  |  |  |  | Appartment not on a corner in a tower with open core |  |  |  |  | open/closed
3 | gallerij flat | Avl[m²]
4 | hoek en tweezijdig toren | Avl[m²] |  |  |  |  | Appartment on a corner in a tower with open core |  |  |  |  | open/closed
5 | hoekappartement toren | Avl[m²] |  |  |  |  | Appartment on a corner in a tower with closed core |  |  |  |  | open/closed
| Orientatie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | index orientatie
1 | eenzijdig toren | N | NO | O | ZO | Z | ZW | W | NW | opmerking: eenzijdig apartement orientatie is buitengevel
2 | tweezijdig toren (kern) | N | NO | O | ZO | Z | ZW | W | NW | opmerking: eenzijdig apartement orientatie is buitengevel
3 | gallerij flat | N | NO | O | ZO | Z | ZW | W | NW | opmerking: tweezijdig tegenoverliggend/gallerij apartement orientatie is voorgevel, = niet gallerij zijde
4 | hoekappartement toren | N-O | NO-ZO | O-Z | ZO-ZW | Z-W | ZW-NW | W-N | NW-NO | opmerking: tweezijdig haaks/torenj apartement orientatie is orientatie van de hoek tussen de 2-voorgevel
5 | hoek en tweezijdig toren | N-O | NO-ZO | O-Z | ZO-ZW | Z-W | ZW-NW | W-N | NW-NO | opmerking: tweezijdig haaks/torenj apartement orientatie is orientatie van de hoek tussen de 2-voorgevel
| Gevel oppervlak | N | NO | O | ZO | Z | ZW | W | NW |  |  |  |  | Gevel oppervlak | %glas correctie
1 | eenzijdig toren | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] |  | U[W/m².K] |  | 1 | eenzijdig toren | 100%
2 | tweezijdig toren (kern) | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] |  | U[W/m².K] |  | 2 | tweezijdig toren (kern) | 100%
3 | gallerij flat | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] |  | U[W/m².K] |  | 3 | gallerij flat | 80%
4 | hoekappartement toren | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] |  | U[W/m².K] |  | 4 | hoekappartement toren | 62.5%
5 | hoek en tweezijdig toren | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] | Age[m²] |  | U[W/m².K] |  | 5 | hoek en tweezijdig toren | 62.5%
|  | N-O | NO-ZO | O-Z | ZO-ZW | Z-W | ZW-NW | W-N | NW-NO
| Orientatie & gevel oppervlak | N | NO | O | ZO | Z | ZW | W | NW
1 | eenzijdig toren | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] |  | U[W/m².K] | ZTA[-zonw] | ZTA[+zonw]
2 | tweezijdig toren (kern) | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] |  | U[W/m².K] | ZTA[-zonw] | ZTA[+zonw]
3 | gallerij flat | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] |  | U[W/m².K] | ZTA[-zonw] | ZTA[+zonw]
5 | hoekappartement toren | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] |  | U[W/m².K] | ZTA[-zonw] | ZTA[+zonw]
6 | hoek en tweezijdig toren | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] | Agl[m²] |  | U[W/m².K] | ZTA[-zonw] | ZTA[+zonw]
|  | N-O | NO-ZO | O-Z | ZO-ZW | Z-W | ZW-NW | W-N | NW-NO
Dak
1 | Geen dak
2 | Zwart | N-O: U[W/m².K]
3 | Groen | N-O: U[W/m².K]
Isolatie concepten
| Ventilatie systeem |  |  | Uwand | Uraam | Udak | ZTAstd | ZTAzonw | Aglas
1 | Nat. toevoer + mech. Afzuiging |  | 1 | 0.3 | 1.2 | 0.25 | 0.35 | 0.1 | 40%
2 | Nat toevoer met indirecte ww |  | 2 | 0.05 | 1.2 | 0.25 | 0.35 | 0.1 | 40%
3 | Passive House |  | 3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 30%
4 | Balans met WTW |  | 4 | 0.35 | 1 | 0.25 | 0.35 | 0.12 | 70%
Constructie wijze
1 | Volledig hout
2 | Hyrbide hout-staal
3 | Hybride hout-beton
4 | Beton + staal
5 | Beton
verwarming/tapwater
1 | Warmtepomp lucht
2 | Warmtepomp WKO
3 | Stadsverwarming + Koelmachine
4 | Stadsverwarming Tapwater + warmtepomp
5 | SV + warmtepomp - Tafhankelijk
Thermische zonnepanelen
1 | Geen
2 | PVT | N-O: m²/app.
3 | Standaard | N-O: m²/app.
4 | Vacuum | N-O: m²/app.
Douche WTW
1 | geen
2 | individueel
3 | collectief
Extern klimaat, lokaal & climate change
Gegevens
1 | onbekend
2 | bekend

## Coeefficienten
Energie basis parameters
Gebruikers energie
|  |  | Wasmachine, vaatwasser, droger | 500 | kWh/jaar |  | basis per huishouden
|  |  |  | 0 | kWh/jaar |  | extra persoon ^,95
|  |  |  | 200 | kWh/jaar |  | extra persoon ^,5
|  |  | Media apparatuur, overige | 600 | kWh/jaar |  | basis per huishouden
|  |  |  | 0 | kWh/jaar |  | extra persoon ^,95
|  |  |  | 100 | kWh/jaar |  | extra persoon ^,5
|  |  | Warmtapwater [warmtevraag] | 200 | kWh/jaar |  | basis per huishouden
|  |  |  | 800 | kWh/jaar |  | per persoon ^,95
|  |  |  | 0 | kWh/jaar |  | per persoon ^,5
Tabel kWh[e] en GJ[sv]
[8 empty] | equivalente COP stadsverwarming |  |  |  |  | e |  | sv
|  |  |  | COP[tw] | COP[w] | COP[k] |  |  | % SV |  |  |  | TW | W | TW | W
COP tw,w,k | #Type | 1 | Warmtepomp lucht | 2.75 | 3.5 | 3.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 2 | Warmtepomp WKO | 4 | 6 | 10 | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 3 | Stadsverwarming + Koelmachine | 2.381 | 2.381 | 3.5 |  | 2.381 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0.011218 | 0.011218
|  | 4 | Stadsverwarming Tapwater + warmtepomp | 2.381 | 3.5 | 3.5 |  | 2.381 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0.011218 | 0.011218
|  | 5 | SV + warmtepomp - Tafhankelijk | 2.381 | 5.4702 | 3.5 |  | 2.381 | 25% |  |  | 5 | 1 | 0.75 | 0.011218 | 0.0028045
Zonthermische panelen
|  | 1 | geen | 0 | kWh/m² reductie
|  | 2 | PVT | 300 | kWh/m² reductie
|  | 3 | Standaard | 350 | kWh/m² reductie
|  | 4 | Vacuum | 550 | kWh/m² reductie
Douche wtw
|  | 1 | geen | 0% | reductie
|  | 2 | individueel | 30% | reductie
|  | 3 | collectief | 40% | reductie
Ventilator energie
|  |  | Systeem | min | max |  | η[wtw]
|  | 1 | Nat. toevoer + mech. Afzuiging | 20 | 100 | Pa | 0%
|  | 2 | Nat toevoer met indirecte ww | 20 | 100 | Pa | 40%
|  | 3 | Passive House | 150 | 750 | Pa | 90%
|  | 4 | Balans met WTW | 100 | 600 | Pa | 80%
|  |  | Coeffcient max draai uren - type | 148.2%
|  |  |  | N | NO | O | ZO | Z | ZW | W | NW |  | zon | spui
|  | 1 | eenzijdig toren | 100% | 105% | 120% | 125% | 150% | 175% | 150% | 120% |  | 130.6% | 140%
|  | 2 | tweezijdig toren (kern) | 100% | 100% | 100.1% | 100.2% | 103% | 115.3% | 103% | 100.1% |  | 102.7% | 90%
|  | 3 | gallerij flat | 70% | 72.5% | 75% | 77.5% | 80% | 82.5% | 85% | 77.5% |  | 77.5% | 90%
|  | 4 | hoekappartement toren | 110% | 120% | 150% | 175% | 200% | 150% | 125% | 110% |  | 142.5% | 120%
|  | 5 | hoek en tweezijdig toren | 100% | 100.1% | 103% | 115.3% | 148.2% | 103% | 100.2% | 100% |  | 108.7% | 90%
|  |  |  | N-O | NO-ZO | O-Z | ZO-ZW | Z-W | ZW-NW | W-N | NW-NO
|  |  | Factor glas m2/vler m2 x ZTA | N-O: 0.105; NO-ZO: standaard
|  |  |  | 2 | factor tot de macht |  | 0.5
|  |  |  | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22
|  |  |  | 13.33% | 26.67% | 40% | 53.33% | 66.67% | 80% | 93.33% | 106.7% | 120% | 133.3% | 146.7% | % glas in gevel - G/V = 0,5; ZTA = 0,3
|  |  |  | 40% | 80% | 120% | 160% | 200% | 240% | 280% | 320% | 360% | 400% | 440% | % glas in gevel - G/V = 0,5; ZTA = 0,1
|  |  | Correctiefactor max uren door zon | 0.47537 | 0.59881 | 0.72225 | 0.8457 | 0.96914 | 1.0926 | 1.216 | 1.3395 | 1.4629 | 1.5864 | 1.7098
|  |  | Uren berekening | N-O: max werkelijk = max. basis + max. basis x ( coef zon - 1) x glas factor +(coef spui - 1)
gemiddeld = gebruikstijd - max
min = 24 uur - max - gemiddeld
Verlichtings energie
#C_L_1 |  |  | Standaard verlichting | N-O: 5; NO-ZO: kWh/m²
#C_L_2 |  |  |  | N-O: -0.5; NO-ZO: kWh/m² voor toename A -> (50/A)^,25/
#C_L_3 |  |  |  | N-O: 0.5; NO-ZO: kWh/m2 extra per extra bewoner (basis = 1 bewoner)
#C_L_4 |  |  | Coefficient glas/ vloeropp | N-O: 0.3; NO-ZO: basis coef
#C_L_5 |  |  |  | N-O: 0.4; NO-ZO: factor tot de macht; ZO-ZW: 0.2
|  |  | Glas/Vloer | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7
|  |  | Correctiefactor gebruiksuren | 115.7% | 112.6% | 109.4% | 106.3% | 103.1% | 100% | 96.86% | 93.72% | 90.58% | 87.44% | 84.3% | 81.17% | 78.03% | 74.89%
Vormfactor + verlichting kern
|  | 1 | eenzijdig toren | N-O: 110%
|  | 2 | tweezijdig toren (kern) | N-O: 110%
|  | 3 | gallerij flat | N-O: 90%
|  | 4 | hoekappartement toren | N-O: 105%
|  | 5 | hoek en tweezijdig toren | N-O: 105%
|  |  | Benaderde DF | N-O: 1.103%; O-Z: GlasxLTA/vl; ZO-ZW: 0.13125; Z-W: 110.6%
|  |  | Aanpassing berekende DF | N-O: 3%; NO-ZO: 105.8%; O-Z: 36.37%
|  |  | DF[basis] | N-O: 0.95%; O-Z: 38%
|  |  | Percentage inpact | N-O: 2296.1828; NO-ZO: uur; O-Z: 34.38%; ZO-ZW: denominator is base appartmen (85m2 one sided)
|  |  | Effectiviteit daglicht | N-O: 80%
|  |  | Treshold | N-O: 2.5%
Impact DF
|  |  | F[daglicht.dag] | 0% | 0.25% | 0.5% | 0.75% | 1% | 1.25% | 1.5% | 1.75% | 2% | 2.25% | 2.5% | 2.75% | 3%
|  |  |  | -49.03% | -36.13% | -23.23% | -10.32% | 2.581% | 15.48% | 28.39% | 41.29% | 54.19% | 67.1% | 80% | 92.9% | 105.8%
|  |  |  | -16.86% | -12.42% | -7.984% | -3.549% | 0.8871% | 5.323% | 9.759% | 14.19% | 18.63% | 23.07% | 27.5% | 31.94% | 36.37%
|  | Koel_tabel |  | O-Z: Gebaseerd op
|  |  | Koel energie [thermisch] | Basis waarde |  | Orientatie |  | Gevel/Vloer | Glas % | ZTA[zon] | Qzo | Qz1 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14
K_basis | #Type | 1 | eenzijdig toren | 14.6 | kWh/m² | Z | gevel | 41.25% | 55% | 0.35 | 0.079406 |  | 54.16% | 59.93% | 65.7% | 71.48% | 77.25% | 83.02% | 88.8% | 94.57% | 100.3% | 106.1% | 111.9% | 117.7% | 123.4% | 129.2% | 135%
Qzo | #Orient | 2 | tweezijdig toren (kern) | 8.4 | kWh/m² | Z | gevel | 41.25% | 55% | 0.35 | 0.079406 |  | 54.16% | 59.93% | 65.7% | 71.48% | 77.25% | 83.02% | 88.8% | 94.57% | 100.3% | 106.1% | 111.9% | 117.7% | 123.4% | 129.2% | 135%
|  | 3 | gallerij flat | 2.8 | kWh/m² | Z | gevel | 66% | 50% | 0.35 | 0.1155 |  | 33.32% | 39.09% | 44.87% | 50.64% | 56.41% | 62.19% | 67.96% | 73.73% | 79.51% | 85.28% | 91.05% | 96.82% | 102.6% | 108.4% | 114.1%
|  | 4 | hoekappartement toren | 21.2 | kWh/m² | Z | hoek | 82.5% | 45% | 0.35 | 0.12994 |  | 24.99% | 30.76% | 36.53% | 42.31% | 48.08% | 53.85% | 59.62% | 65.4% | 71.17% | 76.94% | 82.72% | 88.49% | 94.26% | 100% | 105.8%
|  | 5 | hoek en tweezijdig toren | 9.7 | kWh/m² | Z | hoek | 82.5% | 45% | 0.35 | 0.12994 |  | 24.99% | 30.76% | 36.53% | 42.31% | 48.08% | 53.85% | 59.62% | 65.4% | 71.17% | 76.94% | 82.72% | 88.49% | 94.26% | 100% | 105.8%
energie = energie basis x (Qz1/Qz0)^factor x coef
Cf_k1 |  |  | Coef. | N-O: -0.85; NO-ZO: -1.5
F_k1 |  |  | Factor | N-O: 0.85; NO-ZO: 0.72
|  |  | Qz1 = Aglas x ZTA_Z / Avl | N-O: 0.065625
| #Type |  | Qzo [ afhankelijk typpe] | N-O: 0.12994
Cfk | Qzo,z1, Cf_k1,F_k1 |  | Correctie factor Koeling | N-O: 62.87%
K_basis |  |  | Basiswaarde | N-O: 9.7
C_orientatie | #Type,#Orient |  | C_Orientatie | N-O: 100%
Impact massa op benodigde koeling/verwarming
|  |  |  | massa | F_K | T_W
|  | 1 | massa_K | N-O: 150; NO-ZO: 80%; O-Z: 90%
|  | 2 | Hyrbide hout-staal | N-O: 175; NO-ZO: 85%; O-Z: 93%
|  | 3 | Hybride hout-beton | N-O: 250; NO-ZO: 100%; O-Z: 95%
|  | 4 | Beton + staal | N-O: 350; NO-ZO: 115%; O-Z: 100%
|  | 5 | Beton | N-O: 450; NO-ZO: 125%; O-Z: 110%
|  |  | Dakfactor - Fdak | N-O: Koude; NO-ZO: Warmte
Dak_Uw |  | 1 | geen | N-O: 0%; NO-ZO: 0
Dak_Kc |  | 2 | zwart | N-O: 10%; NO-ZO: 0.22
|  | 3 | groen | N-O: -10%; NO-ZO: 0.18
Ventilatie Ffan
|  | 1 | Nat. toevoer + mech. Afzuiging | N-O: 44%
|  | 2 | Nat toevoer met indirecte ww | N-O: 37%
|  | 3 | Passive House | N-O: -10%
|  | 4 | Balans met WTW | bar: N-O
|  | Hoeveelheid koeling t.g.v. zon |  | N-O: 40%
|  | Hoeveelheid koeling t.g.v. temperatuur |  | N-O: 60%
|  | Koeling afh. Werkelijk Tbuiten |  | Tgem | Δhx(T-20) | dT.gem | Δ per °C | %
|  |  | Klimaatjaar | N-O: 10.7
|  |  | Nu | N-O: 11.37; NO-ZO: 2551
|  |  | 2050 | 13.05 | 4545 | 1.68 | 1186.9048 | 46.53%
Dus : E[koel] = E[koel].basis x { C[orientatie.type] of C[zon.f] } x Qzo/Qz1^F x C x Fmassa x Fdak x (1-Ffan) x f{Uhxh] {indien bekend}
Verwarmingsenergie [thermisch]
|  |  | Basiswarde | N-O: 45; NO-ZO: kWh/m²
Impact massa op benodigdeverwarming
|  |  |  | massa | factor
|  | 1 | Volledig hout | N-O: 150; NO-ZO: 93%
|  | 2 | Hyrbide hout-staal | N-O: 175; NO-ZO: 97%
|  | 3 | Hybride hout-beton | N-O: 250; NO-ZO: 100%
|  | 4 | Beton + staal | N-O: 350; NO-ZO: 103%
|  | 5 | Beton | N-O: 450; NO-ZO: 105%

## Basis waarden en tabellen
Demography NL
|  |  | categorien |  | % | # |  |  | /hh | [5 empty] | 20 - 30 | 30 - 55 | > 55
|  |  | van | tot |  | x 1000 |  | x 1000 | #1 |  |  |  |  | uur/dag p.p. | 13 | 15 | 18 | per persoon
|  |  | 55 | 105 | 34.54% | 6230 |  | 6230 | 1.5 | 4153.3333 |  |  |  | slaap | 8 | 9 | 9
|  |  | 30 | 55 | 31.7% | 5717 |  | 9434 | 3.5 | 2695.4286 |  |  |  | non-slaap | 5 | 6 | 9
|  |  | 20 | 30 | 13.15% | 2371 |  | 2371 | 1.4 | 1693.5714 |  |  |  | gelijktijdig non-slaap | 0.7 | 0.6 | 0.85
|  |  | 0 | 20 | 20.61% | 3717 | [7 empty] | gebruiksuren | 15.1429 | 19 | 19.5882 | #2
[9 empty] | 2.1 | 8542.3333 |  |  |  | gemiddelde bezetting | 1.2385 | 2.94 | 1.3875 | #3
[14 empty] | gemiddelde grootte huishoudens |  |  |  | 2.1
|  |  |  | aantal huishoudens | 8588.0952 | 2.1
|  |  |  | aantal mensen | 18035
Bezetting
|  | Apartement grootte | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150
Demography
|  | > 55 | 15% | 12.5% | 10% | 19.65% | 26.39% | 31.08% | 34.29% | 36.39% | 37.66% | 38.28% | 38.4% | 38.11% | 37.5% | 36.63% | 35.54% | 34.27% | 32.85% | 31.3% | 29.64% | 27.9% | 26.07% | 24.18% | 22.22%
|  | 30-55 | 15% | 17.5% | 20% | 22.5% | 25% | 27.5% | 30% | 32.5% | 35% | 37.5% | 40% | 42.5% | 45% | 47.5% | 50% | 52.5% | 55% | 57.5% | 60% | 62.5% | 65% | 67.5% | 70%
|  | 20-30 | 70% | 70% | 70% | 57.85% | 48.61% | 41.42% | 35.71% | 31.11% | 27.34% | 24.22% | 21.6% | 19.39% | 17.5% | 15.87% | 14.46% | 13.23% | 12.15% | 11.2% | 10.36% | 9.602% | 8.929% | 8.323% | 7.778%
#B1 | #1 | Aantal bewoners | 1.73 | 1.78 | 1.83 | 1.8921 | 1.9514 | 2.0086 | 2.0643 | 2.1189 | 2.1727 | 2.2258 | 2.2784 | 2.3306 | 2.3825 | 2.4341 | 2.4855 | 2.5368 | 2.5878 | 2.6388 | 2.6896 | 2.7404 | 2.7911 | 2.8417 | 2.8922
#B2 | #3 | Gemiddelde bezetting | 1.516 | 1.5549 | 1.5937 | 1.6506 | 1.7032 | 1.7527 | 1.8 | 1.8457 | 1.8901 | 1.9336 | 1.9763 | 2.0184 | 2.06 | 2.1013 | 2.1422 | 2.1828 | 2.2233 | 2.2635 | 2.3036 | 2.3435 | 2.3833 | 2.423 | 2.4627
#B3 | #2 | Gebruiksuren | 16.3882 | 16.3735 | 16.3588 | 16.8842 | 17.2802 | 17.5852 | 17.8241 | 18.0141 | 18.1668 | 18.2909 | 18.3925 | 18.4763 | 18.5456 | 18.6032 | 18.6512 | 18.6912 | 18.7245 | 18.7521 | 18.775 | 18.7937 | 18.809 | 18.8212 | 18.8307
Ventilator energie
|  |  |  | van | 0 | 85 | 125 | m²
|  |  |  | tot | 85 | 125 | 200 | m²
|  | keuken | Bezetting 40: 20.8333; Bezetting 45: l/s; Bezetting 50: 1; Bezetting 55: 1; Bezetting 60: 1
|  | badkamer | Bezetting 40: 13.8889; Bezetting 45: l/s; Bezetting 50: 1; Bezetting 55: 1; Bezetting 60: 2
|  | toilet | Bezetting 40: 6.9444; Bezetting 45: l/s; Bezetting 50: 1; Bezetting 55: 2; Bezetting 60: 2
[5 empty] | 41.6667 | 48.6111 | 62.5 | #4
|  | vloer | Bezetting 40: 0.9; Bezetting 45: l/s.m²; Bezetting 50: #5
|  | minimaal debiet | Bezetting 40: 7; Bezetting 45: l/s; Bezetting 50: #6
Ventilatie_tabel
|  | Apartement grootte | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150
| #4,#6 | minimaal debiet [l/s] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| Bezetting | gemiddeld [l/s] | 21.0562 | 21.5953 | 22.1343 | 22.9249 | 23.6552 | 24.3431 | 25.0003 | 25.6347 | 26.2517 | 26.8554 | 27.4486 | 28.0335 | 28.6117 | 29.1845 | 29.7527 | 30.3172 | 30.8786 | 31.4374 | 31.994 | 32.5486 | 33.1016 | 33.6532 | 34.2036
| #4, #5 | maximum l/s] | 41.6667 | 41.6667 | 45 | 49.5 | 54 | 58.5 | 63 | 67.5 | 72 | 76.5 | 81 | 85.5 | 90 | 94.5 | 99 | 103.5 | 108 | 112.5 | 117 | 121.5 | 126 | 130.5 | 135
Gebruikstijd/dag/basis
| Bezetting | minimum [uur/dag] | 7.6118 | 7.6265 | 7.6412 | 7.1158 | 6.7198 | 6.4148 | 6.1759 | 5.9859 | 5.8332 | 5.7091 | 5.6075 | 5.5237 | 5.4544 | 5.3968 | 5.3488 | 5.3088 | 5.2755 | 5.2479 | 5.225 | 5.2063 | 5.191 | 5.1788 | 5.1693
| Bezetting | gemiddeld [uur/dag] | 13.7932 | 13.7035 | 13.6138 | 14.046 | 14.3531 | 14.5723 | 14.7277 | 14.8357 | 14.9078 | 14.9522 | 14.9749 | 14.9803 | 14.9718 | 14.952 | 14.9229 | 14.886 | 14.8427 | 14.7939 | 14.7405 | 14.6831 | 14.6224 | 14.5587 | 14.4924
| Bezetting | maximum [uur/dag] | 2.595 | 2.67 | 2.745 | 2.8382 | 2.9271 | 3.0129 | 3.0964 | 3.1783 | 3.259 | 3.3387 | 3.4176 | 3.4959 | 3.5738 | 3.6512 | 3.7283 | 3.8052 | 3.8818 | 3.9582 | 4.0345 | 4.1106 | 4.1866 | 4.2625 | 4.3383
#V1 | Intern | Gemiddeldedebiet [l/s] | 18.8267 | 19.1903 | 19.9311 | 21.346 | 22.6928 | 23.9955 | 25.271 | 26.5312 | 27.7848 | 30.7035 | 31.9321 | 33.1744 | 34.432 | 35.7066 | 36.9992 | 38.3108 | 39.6421 | 40.9938 | 42.3663 | 43.7601 | 45.1755 | 46.6128 | 48.0724
#V2 | Intern | Gemiddeld ΔP[min]-[max] | 32.83% | 34.24% | 32.19% | 30.07% | 28.26% | 26.7% | 25.36% | 24.19% | 23.16% | 15.48% | 15.07% | 14.7% | 14.37% | 14.08% | 13.81% | 13.56% | 13.33% | 13.13% | 12.94% | 12.76% | 12.6% | 12.45% | 12.31%
|  | Verlichting | Ventilatie_tabel 40: Licht_m2
|  |  | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150
#L1 | #C_L 1,2,4 | gebruik [kWh/m²] | 4.9605 | 4.9376 | 4.915 | 4.8987 | 4.8811 | 4.8628 | 4.8438 | 4.8245 | 4.8049 | 4.7851 | 4.7653 | 4.7453 | 4.7253 | 4.7053 | 4.6853 | 4.6653 | 4.6453 | 4.6254 | 4.6055 | 4.5856 | 4.5658 | 4.546 | 4.5263
|  | Koelenergie - orientatie | Licht_m2 40: Koel_orientatie
|  |  | N | NO | O | ZO | Z | ZW | W | NW
C_Orientatie | 1 | eenzijdig toren | 20% | 25% | 35% | 65% | 100% | 120% | 110% | 80%
| 2 | tweezijdig toren (kern) | 25% | 30% | 40% | 70% | 100% | 110% | 105% | 75%
| 3 | gallerij flat | 25% | 40% | 55% | 75% | 100% | 100% | 95% | 70%
| 4 | hoekappartement toren | 20% | 25% | 35% | 65% | 100% | 120% | 110% | 80%
| 5 | hoek en tweezijdig toren | 25% | 30% | 40% | 70% | 100% | 105% | 115% | 145%
|  |  | N-O | NO-ZO | O-Z | ZO-ZW | Z-W | ZW-NW | W-N | NW-NO
Warmtevraag
#W_1 |  | Basis | 135.493 | kWh/m².j |  | referentie | 50-60 | kWh/m2
#W_2 | #T_1,2,3 | Tranmsisie | N-O: 34.2843; NO-ZO: kWh/m².j
#W_3 | #I1 | Infiltratie | N-O: 22.605; NO-ZO: kWh/m².j
#W_4 | #V1 | Ventilatie | N-O: 78.6037; NO-ZO: kWh/m².j
#W_5 | #W_6 | Aftrek warmtewinst | N-O: -8.2153; NO-ZO: kWh/m².j
Uitgangspunt
[5 empty] | ratio/vloer | ΔT.gem | uur
#T1 |  | standaard U-waarde gevel | 0.2 | W/m².K | 43.75% | 13.7 | 5500 | 6.5931 | factor transmissie |  | 0.455 | W/K.m²_vloer oppervlak
#T2 |  | standaard U-waarde dak | 0.18 | W/m².K | 100% | 13.7 | 5500 | 13.563
#T3 |  | standaard U-waarde glas | 1 | W/m².K | 18.75% | 13.7 | 5500 | 14.1281
#I1 |  | infiltratie, open raam/deur | 0.3 | l/s.m²gem |  | 13.7 | 5500 | 22.605 | 0.4 | voudig gemiddeld
η[wtw]
#V1 |  | Ventilatie debiet winterseizoen | 14.2916 | W/m² | 0% | 13.7 | 5500 | 78.6037 | 0.86932 | l/s.m² | 76.5 | l/s
Interne warmtelast winterseizoen
#W_6 | Red_WL | Effectiviteit warmte last | N-O: 35%; O-Z: 8.2153; ZO-ZW: kWh/m².winter
|  | Personen | 80 | W/m² | 5.8677 | kWh/m².winter |  | 1.9336 | gem pers | 18.2909 | uur/dag
|  | Apparatuur | 249.8217 | kWh/jaar | 2.8389 | kWh/m².winter |  | 50% | % media | 20% | % was
|  | Extern | 225 | kWh/m².j | 14.7656 | kWh/m².winter |  |  | 5.775 | m2 glas.eff/m2 vloer
Reductie infiltratie bij natuurlijke toevoer
Red_inf |  | Red_inf
|  | 1 | N-O: Nat. toevoer + mech. Afzuiging; NO-ZO: 20%
|  | 2 | N-O: Nat toevoer met indirecte ww; NO-ZO: 30%
|  | 3 | N-O: Passive House; NO-ZO: 60%
|  | 4 | N-O: Balans met WTW; NO-ZO: 0%
Effectivteit in-/externe warmtelast
Red_Wl |  | Red_WL
|  | 1 | N-O: Nat. toevoer + mech. Afzuiging; NO-ZO: 25%
|  | 2 | N-O: Nat toevoer met indirecte ww; NO-ZO: 20%
|  | 3 | N-O: Passive House; NO-ZO: 35%
|  | 4 | N-O: Balans met WTW; NO-ZO: 15%
Reductie Transmissie
Red_Tr |  | Red_Tr
|  | 1 | N-O: Nat. toevoer + mech. Afzuiging; NO-ZO: 5%
|  | 2 | N-O: Nat toevoer met indirecte ww; NO-ZO: 15%
|  | 3 | N-O: Passive House; NO-ZO: 30%
|  | 4 | N-O: Balans met WTW; NO-ZO: 0%
Reductie ΔT
dT_W |  | Red_dT | 0% | 0 | °C | Bekend | 1.3 | macht factor
| dT_Loc | Locatie gegevensEzon.winter | bar: O-Z to ZO-ZW
| dT_CC |  | O-Z: °C; ZO-ZW: 0
| dT_UHI |  | O-Z: °C; ZO-ZW: 0

## Parameter Overview
| Parameter Name in Excel | Parameter Name in Speckle | Used by grasshopper (y/n) | Used by Excel Currently (y/n) | Available on Speckle unit Model (y/n)
| Type apartement | topology, access_type | y | y | y
| Orientatie | orientation | y | y | y
| Grootte | BVO_woning | y | y | y
| Oppervlak buiten gevel | exterior_facade_area_m2 | n | n | y
| Oppervlak glas in buitengevel | by excell not Grasshopper | n | n | applied based on scenario
| Dak |  | y | y | y
| Vloerhoogte | plan_z | n | n | y
Buitenklimaat gegevens | Locatie gegevens |  | y |  | N/A Standard value available for use, to be updated by Jaap
| Locatie gegevens Tgem |  | y
| Locatie gegevens Tgem.zomer |  | y
| Locatie gegevens Tgem.winter |  | y
| Locatie gegevens Ezon.zomer |  | y
| Locatie gegevensEzon.winter |  | y
| Climate Change effect |  | y
| Climate Change effect Tgem |  | y
| Climate Change effect Tgem.zomer |  | y
| Climate Change effect Tgem.winter |  | y
| Climate Change effect Ezon.zomer |  | y
| Climate Change effect Ezon.winter |  | y
| Urban Heat Island |  | y |  | N/A depends on Dinos Script
| Urban Heat Island Tgem |  | y
| Urban Heat Island Tgem.zomer |  | y
| Urban Heat Island Tgem.winter |  | y
| Bezonning gevel |  | y
| Bezonning gevel Ezon.zomer |  | y
| Bezonning gevel Ezon.winter |  | y
| Berekend daglicht factor |  | y |  | N/A Standard value available for use, to be updated by Yara
Installatie gegevens | Ventilatiesysteem |  |  |  | N/A to be filled in on excel. Same values apply to all buildings
Koude/warmte
Zonnecollector
Douche wtw
CO2 regeling ventilatie
Constructie wijze |  |  |  |  | N/A